
[image: image1.jpg]KOHAMIHOHEPBL. BEHTHIALMA. OTOMNEHHE. BOJOCHABAKEHHME.  OCTEKIEHIE.
TMpoextipopasme.  Cepexic. Mocrasxa.  Montax.

Mera _ |B> Bax

125057, 2 Mocreaa { . Jmumposcran ), Ten / arcc: (495) 782-36-57,
yn 2-n Xymopenaz, .54 1495) 611-07-79





E-mail: info@megaway.su,     Сайт:  www.megaway.su

Адрес объекта __________________________________________________________________

Контактное лицо ____________________________________  т/ф.________________________

Отапливаемая площадь дома S=___________________кв.м

Наличие газохода и площадь сечения:____________________

Наличие вентиляции в котельной и площади вентканалов:


верхняя вентиляция (вытяжная)


нижняя вентиляция (приточная)

Тип топлива: ____________________________

Марка котла:_____________________________
Состав проекта: 

а) система отопления

б) система обогрева пола

в) водопровод

г) горячее водоснабжение

д) канализация
1. МАТЕРИАЛЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ


а) Поэтажные строительные планы с указанием фактических изменений планировок и крыш. На планах указать:


- не отапливаемые помещения;


- назначение помещений;


- места, где установка радиаторов не желательна;
     - отметку чистого пола;

     - высоту окон от отметки чистого пола;
 
- размещение всех сантехнических приборов и устройств, подключаемых к сети холодного и горячего водоснабжения;
                
- места установки полотенцесушителей;


- место и отметку уровня ввода воды в дом;


- место и отметку уровня вывода канализации из дома.


б) Разрезы и фасады


в) Тип ограждающих конструкций и утеплителей крыш: 

     Указать на строительных планах:


Заказчик отвечает за соответствие указанных выше данных действительности.
2. ИСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ


а) Количество человек потребителей воды


б) Материал труб системы водоснабжения:



оцинкованная труба


труба медная


металлопластиковая труба 


 Материал труб стояков для металлопластика диаметром >Ду25: - стальные (на сварке; на резьбах)



- медные



- другие:______________________ (поставляются Заказчиком)

в) Подключение сантехприборов:



обычное (подвод горячей воды справа)



евростандарт (подвод горячей воды слева)


г) Наличие циркуляционного трубопровода ГВС


д) Наличие полотенцесушителей


е) Наличие стиральных машин:
-- с подводкой только холодной воды







-- с подводкой холодной и горячей воды

ж) Наличие посудомоечных машин 
-- с подводкой только холодной воды






-- с подводкой холодной и горячей воды


з) Схема системы водоснабжения, расположение и подводка труб к приборам


-классическая схема:
- стояки:


в штробах, открыто, в коробе





- подводки к приборам:
в штробах, в конструкции пола, открыто, в плинтусе


-коллекторная схема:
- сток(-и):


в штробах, открыто, в коробе





- подводки к приборам:
в конструкции пола





- другое (указать)  _________________________________________________

и) Источник воды:
- центральный водопровод




- артезианская скважина:  -скважинный насос с гидроаккумулятором







      - скважинный насос с накопительным баком







        и местной станцией водоснабжения







      - другой источник (указать)________________

к) Материал труб системы канализации – пластиковая ПВХ труба

л) Куда будет канализование:

- в септик






- в центральную канализацию






- другое (указать)___________________________

м) Наличие трапов (в т.ч. в котельной)

3. ИСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

а) Материал труб:
труба стальная без покрытия на сварке


труба стальная без покрытия на резьбах


труба медная 


металлопластиковая труба 


    Материал труб стояков для металлопластика диаметром >Ду25: 

- стальные (на сварке; на резьбах)

- медные

- другие:______________________

б) Радиаторы в жилых помещениях:


из алюминиевого сплава


стальные


чугунные


другие: ____________________________



(поставляются Заказчиком)

в) Расположение радиаторов:


в нише


на гладкой стене


другое _____________________________

г) Циркуляция теплоносителя и тип разводки труб системы:
Теплоноситель: - вода, 

принудительная циркуляция теплоносителя:


- с верхней разводкой;


- с нижней разводкой (предусмотреть на каждом стояке шаровые краны для его отключения и слива  

                 теплоносителя)


- с поэтажной горизонтальной разводкой от главного стояка по периметру (предусмотреть возможность 

                 отключения и слива теплоносителя с каждого этажа).


- с поэтажной разводкой от коллекторов главного стояка (предусмотреть возможность отключения и 

                 слива теплоносителя с каждого этажа).

естественная циркуляция с верхней разводкой.

д) Расположение и подводка труб к радиаторам:

 -магистральные (или поэтажные разводящие) трубопроводы: 

      -в штробах, в конструкции пола, открыто.


- стояки (или главный стояк):    в штробах, открыто


- подводки к радиаторам: в штробах, в конструкции пола, в плинтусе
е) Подключение радиатора:


прямой терморегулятор+прямой нижний вентиль;

прямой термостат+прямой нижний вентиль;


угловой терморегулятор+угловой нижний вентиль;


угловой термостат+угловой нижний вентиль;


нижняя вентильная гарнитура;


боковая вентильная гарнитура.

Примечание: В системах с нижним подключением радиаторов и в системах с нижней разводкой обязательна установка воздухоотделителя после котла.

   4. ИСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ

	№
	Характеристика объекта

	1.
	-Адрес

	2.
	-Назначение помещения

	3.
	-Площадь общая, м2.

	4.
	-Пл. кондиционируемая, какие помещения

	№
	Наименование помещения
	Площадь м2
	Площадь остекления м2
	Сторона света,

наличие жалюзи
	Количество людей


	Наличие тепловыделяющего оборудования, кВт.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Вентиляция (да/нет) какие помещения

	№
	Наименование помещения
	Площадь м2
	Высота помещ. м.
	Количество людей


	Наличие тепловыделяющего оборудования, кВт.
	Тип вентиляции, индивидуальное / общее

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	6.
	-Количество подаваемого воздуха на 1-го человека, м3/ч.
	

	7.
	-Этажность здания
	

	8.
	-Конфигурация кровли
	

	9.
	- Зазор между подвесным и капитальным потолком, мм.
	

	10.
	- Зазор между подвесным потолком и ригелем, мм.
	

	11.
	-Есть ли некондиционируемое помещение под полом
	

	12.
	-Есть ли некондиционируемое помещение сверху
	

	13.
	Наличие архитектурных чертежей (да/нет)
	

	14.
	Сроки выдачи тех. предложения
	

	15.
	Дополнительные сведения


	


Дата  «     »____________ 2008 г.                      Заказчик____________________

          ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ 











